## Плиты DP - 90 мин
- поля для ввода
Введите данные
| А - ширина проема | 1 | м
| H - высота проема | 1 | м
| Q - количество проемов | 0
Материалы для проходки
DP1201 | Плита из мин. волокна с огнестойким покрытием | 0 | шт
DS1201 | Герметик огнезащитный | 0 | кг

## Подушки DB - 120 мин
| - поля для ввода |  |  | DB1801 | Подушка огнестойкая 120х100х25
|  |  |  | DB1802 | Подушка огнестойкая 120х150х30
|  |  |  | DB1803 | Подушка огнестойкая 120х200х30
| Введите данные |  |  | DB1804 | Подушка огнестойкая 120х250х35
|  |  |  | DB1805 | Подушка огнестойкая 120х300х35
| А - ширина лотка (выбрать из списка) | 50 | мм
| H - высота лотка (выбрать из списка) | 50 | мм | 1
| D - % заполнения лотка кабелем (рек. не более 50) | 0 | % | 50 | 25
| Q - количество проходов | 0 | шт | 2
Материалы для проходки
DB1801 | Подушка огнестойкая 120х100х25 | 0 | шт
DS1201 | Герметик огнезащитный | 0 | кг

## Пеноблок DT - 90 мин
- поля для ввода
Введите данные
| А - ширина лотка (выбрать из списка) | 50 | мм
| H - высота лотка (выбрать из списка) | 50 | мм
| D - % заполнения лотка кабелем (рек. не более 50) | 0 | %
| Q - количество проходов | 0 | шт
Материалы для проходки
DT1201 | Пеноблок огнезащитный 1000х120х30 | 0 | м
DS1201 | Герметик огнезащитный | 0 | кг